投 标 附 件

一 衢州市人民医院情况说明：

衢州市人民医院现有病床1000张，日产生污水约800—1000吨，现有设备用房16平米，消毒沉淀池约200立方。

二 污水处理设备及技术规格：

1.污水处理系统1套

2.投标设备具有先进技术，性能优良，构造合理，防腐节能。

3 水处理系统设计依据：《污水综合排放标准》，《医疗机构污水排放要求》，《医院污水处理规范》。

4.本项目为交钥匙工程，由投标方按照医院规模和实际条件，进行设计，设备提供和安装调试。本项目投标方必须承诺，污水处理后排放必须经当地卫生，环保部门的检测合格，否则一切后果由投标方负责。

5.投标方必须具有本工程的设计，安装资质。

6.投标书中应提供的资料：

1）详细的设计方案，工程参数及性能特点等技术资料，产品证明书，合格证书，质量保证书。

2）营业执照复印件，法人授权委托书，投标人身份证，税务登记复印件，组织机构代码证等相关证件。

7.标书内提供详细的货物清单及单价。